## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 한국항공대학교 전자관1층 건축공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작 업 부 산 물 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 5.1%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.75% | 3301070.475
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 0.87% | 765848.3502
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.23% | 2707925.7653
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.5% | 3772651.995
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 8.51% | 230173.6901
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3% | 1928244.353
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노) * 3.09% | 10130857.2213
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.5% | 1642797
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 3.2%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) *7%
D4 | 폐기물 처리비 |  |  | 0
D5 | 석면폐기물 처리 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 한국항공대학교 전자관1층 건축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
한국항공대학교 과학관1층 환경개선공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 건축&기계공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101 건축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010101 가 설 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010103 돌 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010104 타 일 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010105 목공사및수장공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010106 방 수 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010107 금 속 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010108 미 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010109 창호 및 유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010110 칠 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010111 기 타 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010112 골 재 비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010114 철 거 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010115 건설폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010116 작 업 부 산 물 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01010117 석면폐기물 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101011701 석면 철거 해체 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101011702 석면 폐기물 처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0102 기계 설비 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010102 난방배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010103 위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010104 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010105 오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010106 냉,난방기 이설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010107 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010108 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 건축공종별내역서
[ 한국항공대학교 전자관1층 건축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 가 설 공 사
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
건축물 보양 - 타일 | 톱밥 - 조달자원 대체 | M2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
건축물 현장정리 | 집기 비품 이전 및 재설치 포함 | M2 | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
가설벽체 설치 | 우레탄판넬T100 | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
준공청소 | 바닥왁스 2회포함 | M2 | 880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010103 돌 공 사
화강석 소변기턱(하이막스) | 마천석 180*30mm, 모르타르 30mm | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
세면기-하이막스(일체형,주문형) | W:520*230 | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
호표 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010104 타 일 공 사
자기질타일(논스립) | 바닥, 300*300mm | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
도기질타일 | 벽, 300*600mm | M2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
타일 압착 붙이기(바탕 24mm+압 5mm) | 바닥, 300*300(타일C, 백색줄눈) | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
타일 압착 붙이기(바탕 18mm+압 6mm) | 벽, 300*600(타일C, 백색줄눈) | M2 | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010105 목공사및수장공사
알루미늄천장재 | 알루미늄천장재, 칼라타일, 평판, 무공, 300각 | M2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
알루미늄천장재(목공실) | 알루미늄천장재, 칼라타일, 평판, 무공, 600각 | M2 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
천장텍스 설치 | T=15 | M2 | 1251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
화장실칸막이 | 화장실칸막이, 뉴큐비클, 20mm/POP | M2 | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소변기 칸막이 | 강화유리 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
손잡이 | 손잡이, 장애자용손잡이, 소변기용, STS304 ∮38,1.5t | 조 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
로비우물천정(철제후레임,비닐P) | H:200*W3,000*L6,000 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010106 방 수 공 사
시멘트 액체방수 | 바닥, 1종 | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
시멘트 액체방수 | 벽, 2종 | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
우레탄도막방수 | 접합부위 비노출 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
보호모르타르 / 바닥 | 콘크리트면, 24mm | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010107 금 속 공 사
경량철골천정틀 | T-BAR | M2 | 1251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
경량철골천정틀(화장실,목공실) | CLIP-BAR | M2 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
코너비드 | 코너비드, SUS 타일코너, 10mm | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
스테인레스사각비드 | (STS304 0.5T)10*10MM | M | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010108 미 장 공 사
기존 테라조판 연마(실험실제외) | 바닥 | M2 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010109 창호 및 유리공사
SD11[건축 공사] | 0.950 x 2.500 = 2.375 | EA | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SD22[건축 공사] | 1.800 x 2.500 = 4.500 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SD33[건축 공사] | 0.800 x 1.900 = 1.520 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SSD11[건축 공사] | 2.700 x 2.500 = 6.750 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유리문 | 유리문, 12*900*2100mm, 손보호, 투명, 세이프도어 강화유리문 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
플로어힌지 | 플로어힌지, KS3호, 105kg, 강화유리문(K-8300) | 조 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
도어핸들 | 도어핸들, R60, 스테인리스 | 조 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
도어핸들 | 도어핸들, 공정 | 조 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
도어힌지 | 도어힌지, 냉연분체, 가락지2개, 101.6*2.7mm | 개 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유리문 손잡이 | 스텐레스(H:2,400) | 조 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
도어록 설치 | 강재문, 재료비 별도 | 개소 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
플로어힌지 설치 | 재료비 별도 | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
강화유리 | 강화유리, 투명, 10mm | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
망입유리(도어상부) | 망입유리, 철망, 7mm | M2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
망입유리(출입문) | 망입유리, 철망, 7mm | M2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
판유리 끼우기 | 10mm 미만 | M2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방습거울설치 - 합판 12mm+STS 1.5mm | 5mm, 틀 포함 | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
복층유리 |  | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
복층유리끼우기 |  | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 호표5
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010110 칠 공 사
유성페인트 붓칠(문틀,커튼박스)/강의실 | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
걸레받이용 페인트칠(세라민) | 붓칠, 2회 | M2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
본타일(아크릴) | 내벽 | M2 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010111 기 타 공 사
철제 화이트보드 | 4500*1200 | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
배관구멍 메우기 | Φ50,시멘트몰탈채우기 | 개소 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
기존함 인테리어필름지 부착 | 520*600 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
옥내소화전함커버 | STS,650*1200*180*1.6T | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
조립식패널 | 65mm스터드+석고보드12T+SGP | M2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BACKPAINTGLASS | 8MM | M2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BACKPAINTGLASS붙이기 | 8MM | M2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
라바베이스붙이기 | W:100 | M | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
롤블라인드 커튼 | 2800*1800 | EA | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
창틀 방염시트지 부착 | 방염시트 | EA | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010112 골 재 비
시멘트 | 건재상 | 포 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
모래 | 모래, 서울, 자연사, 도착도 | M3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010114 철 거 공 사
타일 까내기(벽) |  | M2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
블라인드 커튼 철거 |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
철제문 철거 |  | 짝 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
스텐레스 도어 철거 | 플로어힌지 포함 | M2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
양변기 철거 |  | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소변기 철거 |  | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
세면대 철거 |  | M | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
청소싱크 철거 |  | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
장애인 손잡이 철거 | 소변기 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010115 건설폐기물처리비
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km | TON | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01010116 작 업 부 산 물
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 3300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
철강설 | 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 | kg | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0101011701 석면 철거 해체
석면텍스철거 |  | M2 | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
석면건축자재 철거 | 화장실 칸막이 | M2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
비산측정 | 500M2이상만 적용/철거일수적용(500M2당 1일) | 일 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
석면정밀청소 | 벽체, 바닥, 창턱전반(HEPA필터 청소기, 일회용 물티슈 사용) | M2 | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실내공기질측정 |  | 실 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
경량철골천정틀 철거 | 천정 및 달대철거 | M2 | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실외측정비 | 비산먼지측정비 | 일 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실내측정비 |  | 일 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0101011702 석면 폐기물 처리비
지정폐기물 처리비 | 매립 | 톤 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
지정폐기물 상차비 |  | 톤 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
지정폐기물 운반비 | 매립 (1회=16톤기준) | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
지정폐기물 처리비 | 고형화 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
지정폐기물 운반비 | 고형화 | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102 기계 설비 공사
기계 설비 공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 기계공종별내역서
[ 한국항공대학교 전자관1층 기계공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사
EF-1 배기팬(벽부형)D300 | 1,100CMHx40PAx0.05KW | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 기계설비공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010102 난방배관공사
동관 (L-TYPE) | D 20 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
잡자재비 | 관의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보 | D 20 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
황동아답타 (C×M) | D 20 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방열기용앵글밸브 | D 20 (10KG) | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유니온엘보 (청동) | D 20 (10KG) | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동관용접 | D 20 | 개소 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
벽부형 방열기 | 전면토출형 온풍기 | 조 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010103 위생기구설치공사
양변기(절수형 F.V) | KSVC-910C | SET | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
양변기(절수형 F.V) | KSVC-910C,대소구분형 | SET | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
소변기(전자감응식) | KSU-312R,전기식,매립형 | SET | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
장애자용소변기(전자감응식) | KSU-312R,전기식,매립형 | SET | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
타원형세면기(S/L) | KSVL-1050B | SET | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
청소수채 | 수전포함 | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
기구손료 | 도기의 2% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
절수형부속품 | 청소소채용 | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
휴지걸이 | 소형 | SET | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
핸드드라이어기 | TC-500HP | SET | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
장애자용소변기손잡이 | STS | SET | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
비상샤워기 | 철거후재설치 | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 위생공 | 인 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010104 급수급탕배관공사
동관 (L-TYPE) | D 15 | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동관 (L-TYPE) | D 25 | M | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
잡자재비 | 관의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
관보온 (아티론+매직) | D 15×25T | M | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
관보온 (아티론+매직) | D 25×25T | M | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보 | D 15 | EA | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보 | D 25 | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동관용접 | D 15 | 개소 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동관용접 | D 25 | 개소 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010105 오배수배관공사
PVC관 (VG1) | D 35 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC관 (VG1) | D 50 | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC관 (VG1) DRF | D 50 | M | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC관 (VG1) DRF | D 75 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC관 (VG1) DRF | D100 | M | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC관 (VG1) DRF | D125 | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
잡자재비 | 관의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
카플링(NO HUB) | D100 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
카플링(NO HUB) | D125 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 90°단곡관(DTS) | D 35 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 90°단곡관(DTS) | D 50 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC YT관 (DTS) | D 50× 50 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 90°엘보 (DRF) | D 50 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 90°엘보 (DRF) | D100 | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 45°엘보 (DRF) | D 50 | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 45°엘보 (DRF) | D 75 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 45°엘보 (DRF) | D100 | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 45°엘보 (DRF) | D125 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D 75× 50 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D 75× 75 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D100× 50 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D100× 75 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D125×100 | EA | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC Y관 (DRF) | D125×125 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC YT관 (DRF) | D 75× 50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC YT관 (DRF) | D100× 50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC YT관 (DRF) | D125× 75 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D 75× 50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D 75× 75 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D100× 50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D100×100 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D125×100 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC C-Y관 (DRF) | D125×125 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC P-TRAP (DRF) | D 50 | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC P-TRAP (DRF) | D 75 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 레듀샤 (DRF) | D 50× 35 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 레듀샤 (DRF) | D 75× 50 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
바닥배수구 (F.D) | D 75 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
일반행가 (달대볼트) | D 50 | 개소 | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
일반행가 (달대볼트) | D 80 | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
일반행가 (달대볼트) | D100 | 개소 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
일반행가 (달대볼트) | D125 | 개소 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010106 냉,난방기 이설공사
PAC냉,난방기 | LG전자 | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010107 냉난방기설치공사
1. E.H.P 장비 내역 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8HP 실외기 | MMY-MAP0806HT7 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12HP 실외기 | MMY-MAP1206HT7 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실내기(4WAY) 3.2hp | MMU-AP0304H | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실내기(4WAY) 4hp | MMU-AP0364H | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
유선리모컨 | RBC-AMT32E | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
중앙리모콘 | BMS-CM1280TLE | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Y-분기관 | RBM-BY105E | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Y-분기관 | RBM-BY205E | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Y-분기관 | RBM-BY305E | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T-분기 | RBM-BT14E | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T-분기 | RBM-BT24E | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. E.H.P 설치 공사 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
장비사용료 | 크레인사용(50TON) | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매충진량 | R-410A | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(직관) | D41.3 | M | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(직관) | D28.6 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(직관) | D22.2 | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(직관) | D15.9 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(직관) | D12.7 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(연관) | D15.9 | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관(연관) | D9.5 | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D41.3*19T | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D28*19T | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D22*19T | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D22*13T | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D16*13T | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D13*13T | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
냉매배관보온재(고무발포) | D10*13T | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D41.3 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D28.6 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D22.2 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D19.1 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D12.7 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동엘보(90도) | D9.5 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동소켓 | D41.3 | 개 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동소켓 | D28.6 | 개 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동소켓 | D22.2 | 개 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동소켓 | D15.9 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
드레인파이프 | D40 | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
드레인파이프 | D25 | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
드레인보온재 | D40*10T | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
드레인보온재 | D25*10T | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 엘보 | D40 | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 엘보 | D25 | EA | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 소켓 | D40 | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 소켓 | D25 | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 이경티이 | D40*25 | EA | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PVC 본드 | 드레인파이프 접착제(1KG) | Kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
AL 은박테이프 | 50mm*100m | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전산볼트 | M10 | M | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전산소켓 | M10 | 개 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
스트롱앙카(14) | M10 | 개 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SET앙카 | M10 | 개 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
행거 | D100 | 개 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
행거 | D65 | 개 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
행거 | D40 | 개 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
우레탄스프레이 | 750㎖ | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실 리 콘 | 무초산 회색 | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
압력게이지 | 50KG/㎠ | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
차지니쁠 | 1/4" | 개 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
LPG | 20L | 통 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
산소 |  | 통 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
질소 |  | 통 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
용접봉 | BCUP-3/D2.4 | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방진가대 | 990Wx790Dx200H | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방진패드 | 10MM | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
실외기 배관 TRAY | G.I | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
코아작업 |  | 식 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방화실린트(코아 마감) |  | 식 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Router | LGR250 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Toshiba Gateway | BMS-IFMB640TLE | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
스위칭 허브 | CISCO SF95D-05 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cubicle Box Assy | 500(W)x650(H)x250(D) | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
UTP CABLE | UTP CAT5.e | M | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
전원CABLE | F-CV 2Cx2.5SQ | M | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
방수 후렉시블 | 16C | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CABLE통신 | CVV - SB 1.0SQ * 2C(차폐) | M | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CABLE리모콘 | 22AWG | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
옥내용 전선관 | PF PIPE-16C | M | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
잡자재비 | 자재비의 5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 통신외선공 (WebCTRL 프로그램수정) | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 (판넬 설치 및 제어공사) | 인 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 기계설비공 | 인 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 특별인부 | 인 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 용접공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보온공 | 인 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 계장공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
010108 철거공사
주철제방열기철거 | 10S | 대 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
주철제방열기철거 | 20S | 대 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동캡 | D 20 | EA | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
동관용접 | D 20 | 개소 | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보온공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 중기단가목록 (hidden)
중 기 단 가 목 록
[ 한국항공대학교 과학관1층 환경개선공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | START

## 중기단가산출서 (hidden)
중 기 단 가 산 출 서
[ 한국항공대학교 과학관1층 환경개선공사 ]
산 출 내 역 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고 | START | 코드 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량
( )
총 계 |  |  |  | 0

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | T
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1118 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 관 급 공 사 비 | DK
7 | 폐기물 처리비 | D4
8 | 석면폐기물 처리? | D5
9 | ...