## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[공사명] 한국항공대학교 전자관1층 전기공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | (요율) |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 0
간접재료비
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노무비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 직접노무비 | * | 5%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 기계경비
|  | 산재보험료 | 0 | 노무비 | * | 3.75% | 711140.535
|  | 고용보험료 | 0 | 노무비 | * | 0.87% | 164984.6041
|  | 국민건강보험료 | 0 | 직접노무비 | * | 3.23% | 583360.9976
|  | 국민연금보험료 | 0 | 직접노무비 | * | 4.5% | 812732.04
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 | * | 8.51% | 69163.4966
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직접노무비) | * | 1.85% | 1270039.06
|  | 기타경비 | 0 | (재료비+노무비) | * | 2%
|  | [ 소 계 ] | 0
일반관리비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비) | * | 6% | 6%이내
이윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) | * | 10% | 15%이내
공급가액 |  |  | 0
부가가치세 |  |  | 0 | 공급가액 | * | 10%
(도 급 금 액) |  |  | 0
[총 공 사 비] |  |  | 0

## 총괄표
[ 공 종 별 집 계 표 ]
[공사명] 한국항공대학교 전자관1층 전기공사
공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 계 | 비 고
한국항공대학교 전자관1층 전기공사
1.전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
2.통신공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
3.소방공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.전기공사
1-1.동력설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
1-2.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
1-3.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
1-4.전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
1-5.CABLE/TRAY설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
1-6.전기철거설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.통신공사
2-1.정보통신설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
2-2.TV설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
2-3.통신철거설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.소방공사
3-1.소방설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
3-2.방송설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
3-3.소방철거설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0
0
0
[ 합 계 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 내역서
[ 내 역 서 ]
[공사명] 한국항공대학교 전자관1층 전기공사
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1.전기공사::1-1.동력설비공사
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | M | 26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
합성수지제 가요전선관 | 난연 CD 22mm | M | 310 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관부속품률 | 전선관의 40% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 480 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 480 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 480 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 480 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.전기공사::1-2.전등설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 328 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 116 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 543 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 460 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
합성수지제 가요전선관 | 난연 CD 16mm | M | 866 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관부속품률 | 전선관의 40% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
연결박스 | 8각 44㎜ | 개 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 34 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 7800 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 3로1구 | 개 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
매입스위치 | 250V 3로2구 | 개 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
배관용 홈파기 | Φ22이하 | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
배관용 홈파기 | Φ28이하 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
제실감지형 센서 |  | 개 | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구(실험실) | TYPE LA(사각등) | 개 | 67 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구(강의실) | TYPE LA(사각등) | 개 | 73 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구(강의실) | TYPE LB(칠판등) | 개 | 29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
조명기구 | TYPE LC(다운라이트) | 개 | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.전기공사::1-3.전열설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 510 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 39 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 37 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2900 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 111 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 개 | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 22 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
다운트랜스 | 220V/110V용 3KW | 개 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
다운트랜스 | 220V/110V용 5KW | 개 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
배관용 홈파기 | Φ22이하 | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.전기공사::1-4.전력간선설비공사
경질비닐전선관 | HI 54 mm | M | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
경질비닐전선관용 부품 | 노말밴드, 54 mm | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 275 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 275 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 275 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 275 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
배선용차단기 | 4P 400AF 300AT | 개 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 24 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
파이프행가 | 54 C | 식 | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
분전반(몸체기존이용) | L-T-1A | 면 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
분전반(몸체기존이용) | R-T3-1A | 면 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
분전반(몸체기존이용) | R-T2-1A | 면 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
MCCB BOX-1 |  | 면 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.전기공사::1-5.CABLE/TRAY설비공사
케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3t | 개 | 57 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 476 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이지지대 | W300-1단 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
EPS SUPPORT | W300-1단 | 식 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
케이블트레이지지대(바닥) | W300-1단 | 식 | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블트레이부속품 | END CAP,St,W300x100Hx2.3t | 개 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.전기공사::1-6.전기철거설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 361.5 | [8 empty] | 철거자재
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1562.1 | [8 empty] | 철거자재
매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 4 | [8 empty] | 철거자재
매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 5 | [8 empty] | 철거자재
매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 15 | [8 empty] | 철거자재
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 140 | [8 empty] | 철거자재
배선용차단기 | 4P 100AF 75AT | 개 | 1 | [8 empty] | 철거자재
배선용차단기 | 4P 100AF 100A | 개 | 1 | [8 empty] | 철거자재
조명기구 | TYPE A | 개 | 102 | [8 empty] | 철거자재
조명기구 | TYPE B | 개 | 0 | [8 empty] | 철거자재
조명기구 | TYPE C | 개 | 0 | [8 empty] | 철거자재
분전반 | L-T-1A | 면 | 1 | [8 empty] | 철거자재
분전반(몸체기존이용) | R-T3-1A | 면 | 1 | [8 empty] | 철거자재
분전반 | R-T2-1A | 면 | 1 | [8 empty] | 철거자재
고재처리 | 고동 | Kg | -92 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
고재처리 | 고철 | Kg | -669 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.통신공사::2-1.정보통신설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
모듈라짹 | 매입용, Cat.5E 1구 | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
모듈라짹 | 매입용, Cat.6 1구 | 개 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전자출근 비콘장치 |  | 대 | 8 | [8 empty] | 철거재사용
무선인터넷AP |  | 대 | 10 | [8 empty] | 철거재사용
이동통신 공유기 |  | 개 | 5 | [8 empty] | 철거재사용
천정형TV |  | 대 | 6 | [8 empty] | 철거재사용
광케이블 신설 | 12core(멀티모드)/광접속포함 | m | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.통신공사::2-2.TV설비공사
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
고발포동축케이블 | 삼중차폐, 5C-HFBT | M | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.통신공사::2-3.통신철거 및 재설치 공사
모듈라짹 | 매입용, Cat.5E 1구 | 개 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전동스크린,빔프로젝터 [철거] |  | 대 | 6
기존강의용AV AMP주장치(품적용) |  | 개 | 6
기존강의용AV 스피커 (품적용) | 20W | 개 | 24
노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.소방공사::3-1.소방설비공사
강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 245 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 82 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 141 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 532 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 1244 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 30 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
고휘도유도등 | 중형, 60분용 단면 | 개 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
고휘도통로유도등 | 노출, 60분용 단면 | 개 | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
발신기속보세트 | 카바 SUS | 개 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.소방공사::3-2.방송설비공사
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 66 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
스 피 커 | 천정형(3W) 원형 | 개 | 31 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.소방공사::3-3.소방철거설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 110.5 | [8 empty] | 철거자재
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 277 | [8 empty] | 철거자재
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 23 | [8 empty] | 철거자재
화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 2 | [8 empty] | 철거자재
고휘도유도등 | 중형, 60분용 단면 | 개 | 20 | [8 empty] | 철거자재
고휘도통로유도등 | 노출, 60분용 단면 | 개 | 2 | [8 empty] | 철거자재
음량조절기 | ATT 3단 | 개 | 15 | [8 empty] | 철거자재
스 피 커 | 천정형(3W) 원형 | 개 | 20 | [8 empty] | 철거자재
고재처리 | 고동 | Kg | -3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노 무 비 | 통신설비공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0