물품규격 확인서

입찰공고번호	견적 2509-15호		입찰명		PID 온도제어 시스템 제작 구매(1식)
상호			대표자				(인)
담당자	성명			부서/직위
	휴대폰			이메일

수요부서 확인

(항공우주추진연구센터)

성명:

(인)

수요부서 확인자 의견

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인받은 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

품목번호	입찰공고 물품 규격 (수량)	제안 물품 규격 (수량)	공고규격 동일 여부	비고
1	PID 온도제어 시스템 (1식)	* 제조사 : * 모델명 :	Y / N
	o 주요기능 150개 히터(사용자 공급)에 공급되는 전력을 PID 제어하여, 히터에 부착된 구리판의 온도 또는 열유속을 일정하게 제어 가능해야함 실험은 일정온도조건 또는 일정열유속 조건에서 수행하며, 두 기능 모두 만족시켜야 함 공급자는 제작된 온도제어시스템을 사용자의 실험장치와 연결하고 다양한 조건에서 온도 및 열유속 제어가 가능함을 시연해야함 온도제어장치의 하드웨어는 랙 형태로 구성하여 이동이 용이해야하며, 소프트웨어는 Labview 기반으로 구성하고 소스 코드를 제공하여야 함 o 하자보증 : 납품·검수 후 1년 o 입찰규격서 “주요 기능” 반드시 포함 ※ 그밖의 세부사항은 입찰 규격서 등 입찰공고 자료에 따름	o o o

※ 물품규격 확인서 작성 유의사항

* 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

- 공고된 규격 기준과 동일한 경우 ‘공고규격과 동일 여부’ 표기

* 입찰서 제출시 본 물품규격 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류 포함

* 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 비고란에 사유를 명시

- 수요부서의 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격 검토에 필요한 증빙서류를 제시하여 수요부서에 사전 입증·확인받아야 함

* 품목별로 구분하여 작성하며, 규격 검토자가 제안물품에 대해 알 수 있도록 주장비, 주변장비 및 부속품 등의 품명, 제조사, 모델명, 규격, 수량, 성능, 특징, 장단점, 제품인증 여부, 하자보증 및 A/S조건 등을 명시

* 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음