강의동, 과학관 강의실 대형 전자칠판 구매·설치 입 찰 규 격 서

2025. 12.

사업부서	산학협력단 첨단분야(항공드론) 혁신융합대학사업단	김태희	02-2075-0603
계약부서	총무팀	전종표	02-300-0036

과 업 내 용  현 장 확 인 서

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인날인을 받은 본 확인서를 반드시 첨부해야 함

- 첨부하지 않거나 수요부서 확인날인이 누락된 경우 낙찰대상에서 배제

□ 입찰건명 : 강의동, 과학관 강의실 대형 전자칠판 구매·설치

□ 현장방문 일시 : 20    .    .    . (    )     :

□ 현장방문 장소 :

1. 당사는 귀 대학교에서 공고한 위 입찰의 계약이행에 필요한 모든 자격을 적법하게 갖추었으며, 본인은 현장 확인에 필요한 권한 일체를 당사 대표자에게 위임받아 현장을 방문하였음을 확인합니다.

2. 당사는 귀 대학교에서 공고한 위 입찰의 내용에 대하여 현장 방문하여 과업지시서, 도면, 내역서, 시방서, 공사범위 등 모든 내용을 상세히 확인하였으며 입찰참가 및 낙찰자 선정시 어떠한 이의도 없음을 확인합니다.

□ 회 사 명 :

□ 사업자등록번호 :

□ 공사업 등록증상 업종 :

□ 대 표 자 (위임인) :

□ 방 문 자 (수임인) :                      (서명)

□ 생년월일 :

□ 연 락 처 (휴대전화) :

	부 서 명	연락처	확 인
	항공드론혁신 융합사업단	02-2075-0603	(인)

한국항공대학교 사무처장 귀하

입찰 규격서

(항대 25-54호 / 강의동, 과학관 강의실 대형 전자칠판 구매·설치)

I. 사업개요

1. 사업명 : 강의동201/202호, 과학관210호 강의실 대형 전자칠판 구매·설치

2. 사업 목표

전면부 대형 전자칠판을 구축하여 학생들을 위한 강의를 활용함으로써 기존대비 뛰어난 시인성을 확보하고, 첨단분야(항공드론) 혁신융합대학사업 교육의 완성도를 극대화

3. 사업 주요내용

가. 강의실 전면부 대형 전자칠판 매립 설치

나. 운용을 위한 전기선 및 통신, 영상선 설치

다. 화면 조작에 필요한 소프트웨어(판서) 설치

라. 대형 전자칠판 매립설치를 위한 전면부 인테리어 포함

4. 사업 참가조건

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 업체

나. 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

다. 입찰공고일 기준 사업자등록증상의 본점 소재지가 수도권(서울,경기, 인천) 지역인 업체

라. 계약시 제조사 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출 가능한 업체

마. 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능한 업체 (자사 소속 전문 기술인력 보유) - 공동계약, 하도급 및 권리양도 등 불가

5. 사업기간 : 12월 31일 이전 설치완료(사용자 교육 및 검수 포함) 필수

※ 시공 가능기간 : 2025년 12월352 22일 ~ 2025년 12월 31일

- 위 기간 직후로 해당장소 행사 예정되어 있어 위 기간 외 시공일정 조정불가

6. 사업예산 : 삼천오백이십팔만삼천육백원(35,283,600원/VAT 포함)

Ⅱ. 세부 과업 내용

1. 과업 개요

가. 과업 유형 : 대형 전자칠판 설치 및 소프트웨어(판서) 운용

나. 과업 내용

1) 강의실 전면부 대형 전자칠판 매립 설치

2) 운용을 위한 전기선 및 통신, 영상선 설치

3) 화면 조작에 필요한 소프트웨어(판서) 설치

4) 대형 전자칠판 매립설치를 위한 전면부 인테리어 포함

다. 위치 : 강의동 2층 2개소, 과학관 2층 1개소

2. 설치 계획

가. 설치개요

품목 번호	품목명	주요 규격	수량	납품/설치장소
1	98인치 전자칠판	품목별 세부내역 참조	3EA	강의동 201호, 202호 / 과학관 210호 (3개 실)
2	전면부 인테리어		3식

* 강의동 화면(화이트보드) 크기 : 약 4,200mm(가로) × 1,200mm(세로)

* 과학관 화면(법랑칠판) 크기 : 약 3,600mm(가로) × 1,200mm(세로)

나. 설치 장소

- 강의동 201호. 202호, 과학관 210호 (전면부 인테리어 포함)

다. 설치 장소

강의동 201, 202호

과학관 210호

3. 상세 내용

가. 상세설명 및 장비규격

분류	강의실 대형 전자칠판 및 운용 소프트웨어
상세설명	가. 전자칠판 공급 및 설치 1) 신규 전자칠판 납품을 포함하며 강의실 전면부에 매립 설치 및 마감 처리, 작동여부 확인 2) 화면 조작에 필요한 소프트웨어(판서) 설치 나. 전기·통신 장비 및 배관배선 설치 1) 케이블 및 매립마감 처리로 외부로 노출되지 않도록 설치하며, 내구성이 강하여 장기적으로 안정성을 보장하여야 함 2) 장비는 정품을 인증한 제품으로 납품하며, 기술 및 A/S 지원에 필요한 서류를 제출 다. 전면부 인테리어 1) 전면부 화이트보드 및 법랑칠판 철거는 수요부서와 협의하여 진행 2) 벽부형 HDMI플레이트 제작 및 설치 3) 폐기물 처리 일체 4) 철거된 화이트보드·법랑칠판은 수요부서 협의 후 재사용을 위해 교내 타 장소로 이동·설치하거나 폐기 회수하여야 함 라. A/S 보증 기간 : 2년 - 전자칠판 설치, 운용소프트웨어, 인테리어 자재·시공 등 구매·설치내역 일체 마. 기타사항 - 납품·설치 완료 직후 사용자 교육 실시 - 위 교육 및 현장 기술지원 외에 사용자 교육 추가 2회 이상 (대학 지정일시)
장비규격	1. 98인치 전자칠판 (3대) - 화면크기 : 98“ (248cm) - 패널 : IPS, 무반사강화유리 (3.2T) / 제로갭 본딩 - 해상도 : 3840 x 2160 (QWUXGA) - 밝기 : 410cd/㎡ - 명암비 : 1200:1 - 터치센서 : IR 센서(Multi Touch up to 50 Points) / 정확도 ±1.0mm / 응답속도 3.3ms 이하 - 운영시스템 : Andriod 13 (Google EDLA 인증) - CPU/RAM/Storage : RQuad Core A76 + Quad Core A55 / 32G / 512G - 마이크/카메라 : 8 Array Mic / 8K - 스피커 : 20W x 2 / Subwoofer 20W x 1 - 전면 단자 : 1xHDMI2.0-In, 2xUSB3.0, 1xUSB Type-C(15W), 1xTouch USB - 측면 단자 : 2xHDMI2.0-In, 1xHDMI Out, 1xDP In, 1xUSB3.0, 1xUSB Type-C(100W), 1xUSB Type-C Out, 2xTouch USB - 하단 단자 : 1xVGA, 1xPC Audio In, 1xSPDIF-Out, 1xUSB2.0, 1xHeadphone Out, 1xAudio In, 1xRS232 in, 1xLAN In-Out - 전면부 Hotkey : Touch Capacitance Method 9key 필수 - 판서 소프트웨어 기본 탑재 - 강의 영상 및 화면 녹화, 화상회의 가능 - NFC + 지문인식 보안 기능, Auto Power Control (DPMS) 기능 필수 - 벽부형 브라켓 설치 및 HDMI 케이블 매립설치 포함 - 제조사 공급자증명원 및 AS기술지원확약서 제출 ※ 모델 : 현대아이티 MX98NZRI (규격 지정 사유 – 기존 설치제품과 동일 제품으로 선정(대학 기보유 기기 호환성, 강의실간 통일성, 타 공간 이전시 활용 유연성, 고장시 수리 및 AS관리 용이성, 사용 교원들의 교육 수월성 제고)) 2. 배관배선 - 전기·통신케이블 & 영상신호케이블 : LS전선, 가온전선 이상 - 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서 (동등 이상 증빙) 제출 3. 전면부 인테리어 - 전면부 화이트보드 및 법랑칠판 철거 및 매립부 마감 - 매립부 테두리 몰딩 마감 포함 : 전면 보강 및 시트색상 작업 - 노트북 연결용 벽부형 HDMI플레이트 제작 및 설치 - 철거 폐기물 처리 - 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않도록 벽면과 조화롭게 인테리어 마감되어야 함 - 낙찰 직후 설치시안 및 계획도면 제시하며 대학 승인 후 시공 (설치시안은 현장 실제사진을 바탕으로 컴퓨터그래픽(CG)으로 작성하여 제시하여야 함) - 모든 인테리어 자재는 사전 수요부서 자재승인을 받아야 함 ㆍ사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서 (동등 이상 증빙) 제출 ㆍ시트지 등 건축자재는 반드시 방염제품일 것 - 수평·수직 무늬 불일치, 이음부 이격·개구, 절단각 미정합, 시트지 기포·주름 등 시공 품질미달 발생시 경미한 하자여도 검수 일체 불가 (기한 내 전면 재시공)

나. 주요 과업지시 사항

○ 착수전 사전 조사를 실시하여 설치 계획 작성 후 승인 받을 것

○ 다른 층 및 인근건물 지장이 없도록 설치 (소음 및 먼지 등 대책)

- 먼지비산 방지 및 기존시설 훼손방지를 위한 보양, 준공청소 등 실시

○ 모든 자재는 사전 감독부서 자재승인을 받아야 하며, KS, 친환경인증, 방염인증 제품(인증항목 해당시) 및 대학 요구규격 동등 이상 제품으로 설치

- 사전 자재승인 요청서, KS/친환경/방염 보증서, 규격서(동등 이상 증빙) 제출

- 규격사양서 내용 중 각 제품에 기본사양이 제거되어서는 안 되며, 추가 변경 사양인 경우는 같은 회사의 제품이어야 함

○ 시방서와 관련하여 명시되지 않은 그밖의 사항은 관련 공종 표준시방서를 준용함

○ 설치에 필요한 모든 자재/소모품 제공하여야 함

○ 각종 배선 선로 및 배선 작업은 매립을 기본으로 하며, 노출부 없도록 마감작업 포함 (부득이할 경우 수요부서 협의후 몰딩)

○ 규격에 포함되지 않았더라도 설치/운용을 위해 반드시 필요한 사항은 낙찰업체의 부담으로 제공하여야 함

다. 산출내역 작성시 참고사항

○ 반드시 현장방문하여 설치 범위 상세확인 후 견적 제출

- 수요부서에 사전 전화 협의 후 현장방문하며, 부서 방문확인 필수

- 자재 및 물량은 반드시 직접 현장확인하여 반영할 것

* 전원공급, 통신배선, 부대 기자재 설치·운용공간 및 그 밖에 설치에 필요한 환경 일체 반영

- 이로 인해 견적·계약시 발생하는 문제는 제출자·계약자에게 책임이 있음

※ 입찰서 제출시 수요부서에 확인날인받은 과업내용 현장확인서(지정 서식)를 반드시 업로드해야 함 (미업로드 또는 확인날인 누락시 낙찰배제)

현장	강의동 201/202호, 과학관 210호
사업부서	첨단분야(항공드론) 혁신융합대학사업단	기계관 420호	02-2075-0603
현장확인

○ 본 설명자료 및 첨부파일에 제시된 요구자재·규격 일체 반드시 확인하여 견적

- 모든 자재는 KS/친환경/방염 및 대학 요구규격 동등 이상 제품 사용

○ 본 설명자료 및 첨부파일은 참고용으로, 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정하였음

- 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 하며, 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

- 현장확인 후 설치방식, 자재, 물량 등 내역 확인하여 불일치·누락 등의 사항은 상호 보완하여 모두 내역에 포함하여야 함

- 누락된 내용이라 할지라도 본 입찰목적을 달성하기 위하여 구조, 기능, 미관상 당연히 설치해야 할 사항은 포함되어야 함 (현장상황에 맞게 추가비용 없이 설치)

- 이로 인한 설계변경은 없음

○ 고용·산재보험료 등 필요 법정경비 반영

○ 출입차량 주차비용 반영 (1일 3,000원 / 1개월 15,000원)

○ 투찰시 견적서 및 산출내역서 반드시 첨부

- 산출내역서는 공고 자료를 참조하여 내역을 상세하게 구분해 작성하며 견적서와 합본하여 1개 파일로 업로드

※ 공고자료에 제시된 예산금액에 단순 비율 적용하여 공사비 산출시 금전적 손해가 발생될 수 있으니 참고만 하시기 바라며, 반드시 설계도서↔공내역서↔현장 확인 후 상호 보완하여 산출

라. 주요 계약사항

○ 계약후 2주 이내 납품·설치 완료하여야 하며, 설치일은 해당공간 운영에 지장이 없는 일정으로 하여 수요부서와 별도 협의

○ “중대재해 처벌등에 관한 법률”에 의한 안전·보건 관리의무 준수

- 고용·산재보험 등 현장명 가입

- 계약시 안전관리 활동이 반영된 “안전보건 관리계획서” 작성 제출

- 안전보건 체크리스트, 추락사고 예방체크리스트, 안전작업 허가서 작성 제출 등

- 계약자는 과업내용, 현장여건 등을 확인하여 안전·보건 확보에 필요한 조치를 이행해야 함

- 우리 대학은 안전·보건 관리의무 준수여부에 대한 평가·점검 실시 및 보완요구를 할 수 있으며, 계약자는 이에 응해야 함

○ 선금은 없으며 납품 및 검수 완료시 100% 지급 (검수 완료 후 4주 내)

○ 물가 상승률에 의한 계약금액의 조정은 없음

○ 계약금액변경 : 설계변경(공사범위 조정)으로 인한 공사량 증감에 따른 계약금액 조정은 대학 요청분에 한하여 변경

○ 하자보수이행기간은 2년으로 함

○ 계약체결시 주요 장비에 대한 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원 확약서 제출

마. 기타사항

○ 계약자가 제공하는 주요 구성품, 부품 등을 포함한 장비는 물품구매 내역서를 100% 만족시키는 정품 또는 완제품으로 공급되어야 하며, 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 함

○ 납품하는 물품은 담당자가 지정하는 장소에 정상적으로 운용되어야 하며, 납품 과정에서 발생되는 일체의 행정적, 기술적 문제 처리는 계약자가 책임을 지고 즉시 복구 및 변상조치 한다.

○ 계약자가 납품한 제품의 규격과 성능이 규격서의 기준에 미달하거나 상이할 경우 또는 납품기일 내 납품하지 못할 경우 대학은 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

○ 설치에 필요한 일체의 비용은 계약가격에 포함되며, 설치 중 제반사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 기술적인 문제는 계약자가 책임져야 한다.

○ 요구사양과 다른 품목도입에 따른 이상발견 시 제반비용을 계약자가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체한다.

○ 규격사양서 내용 중 각 제품에 기본사양이 제거되어서는 안되며, 추가 변경 사양인 경우는 대학과 협의하여 진행한다.

바. 검수 및 시험운영

○ 현장시험에서 발견되는 에러 등에 대한 문제에 대하여 계약자는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 한다.

○ 납품일 내에 다음 사항을 입증해야만 검수할 수 있다.

1) 본 시방서의 물품 규격에 맞는 물품의 납품 및 설치

2) 기존장비 및 기타 주변장치와의 정상가동

사. 교육지원 및 유지보수

○ 납품한 제품의 효율적인 운영을 위해 대상 프로그램에 대한 직원 연수(교육)를 실시하고, 납품일로부터 제시된 기간 동안 하자보수 및 무상A/S를 보장하여야 한다.

○ 무상유지보수기간 중 장애발생 시에는 장애 통보 후 24시간 이내에 복구를 완료하여 시스템이  정상 가동되도록 하여야 한다.

○ 기기 공급 후 운영자가 요구할 경우 유지보수에 필요한 소요 부품을 실비로 제공하여야 한다.

※ 구매·계약 조건

1. 규    격

o 입찰공고된 규격 기준과 일치하는 품목으로 구성되어야 함

o 단종 등 불가피한 사유로 규격을 변경하여 제안하려는 경우에는 규격·품질·성능이 동등 이상인 품목으로 하며, 입찰참가 전 반드시 수요부서에 확인을 받아야 함

- 규격 확인에 필요한 카탈로그, 제품사양서, 제작시방서, 도면, 사진이나 그 밖에 규격검토에 필요한 증빙서류를 별도로 첨부하여 수요부서에 입증해야 함

- 수요부서의 물품규격 및 증빙서류 확인 결과, 동등 이상으로 인정되지 않는 경우에는 낙찰 후라도 선정을 취소하며, 입찰자는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음

o 상기 품목은 제조사에서 공급되는 정품이어야 하며, 이를 증명할 수 있도록 계약시 제조사의 정품공급 증명서 및 기술지원(A/S) 확약서를 제출해야 함

- 납품하는 모든 물품은 검사기관의 검사필증을 부착하고 제품명, 모델명, 제조번호, 시리얼번호, 제조사, 판매자, 제조사 A/S연락처 등이 외부에 표시된 제조사 정품이어야 함

- 정품이 아닌 것으로 확인될 경우 납품 후 또는 대금지급 후라도 계약을 취소함

o 동등 이상의 성능과 호환성을 보장하는 완제품이어야 함

- 납품하는 모든 품목은 미개봉 정품이어야 함

- 물품 이외에 부대장비, 부속품, 자재 등 일체도 완제품·순정품·신품으로 공급해야 함

o 모든 물품은 납품일 기준 최근 3개월 이내 제조 및 출고된 최신제품이어야 함

o 모든 물품은 입찰공고일을 기준으로 제조사가 단종 또는 단종예정인 기종이어서는 아니됨

o 본 규격서에 포함되어 있지 않을지라도 기본 기능과 성능 유지, 물품 설치에 필요한 사항 또는 납품·설치·운용·유지 과정에서 불가피하거나 당연히 시행해야 할 사항은 계약에 포함된 것으로 봄

2. 납품 및 설치

o 입찰자는 수요부서를 통해 물품 운영 및 설치에 필요한 제반사항을 숙지한 후 입찰에 참가

o 납품·설치 전, 해당 장소에 대한 사전 현장점검을 실시해야 함

o 설치 전 건축, 기계설비, 전기, 통신 시설 검토 및 대학 관련부서와의 충분한 협의를 통해 설치에 완벽을 기해야 함

o 계약자는 대학 지정 장소로의 물품 운송 및 설치에 책임을 짐 (비용부담 포함)

o 계약물품 일체는 일괄 납품·설치하여야 함

o 대학 기 보유 장비 및 기 구축 환경과 상호 연동되어 정상작동해야 함

- 대학의 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 갖추어야 하며, 계약자의 책임하에 관련업체와 긴밀히 협력하여 안정화 작업을 적극 지원

- 기 보유 장비 및 기 구축 환경과의 상호연동을 위하여 계약물품, 기 보유 장비 및 기 구축 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 대학의 사전 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 조치해야 함

o 계약물품 운용에 필요한 전기·통신 부자재의 공급 및 설치, 환경정리를 포함

- 기존 시설물을 손상하지 않고 미관을 해치지 않는 범위에서 수요부서 운영 및 사용에 불편함이 없도록 설치

- 자재는 대학에서 인정하는 규격 이상을 사용함

- 최종 설치안은 계약 후 대학과 협의하여 진행 (계약금액 추가 없음)

- 폐기물은 한곳으로 모아 계약자의 비용부담 및 책임하에 배출

o 기자재 반입·반출시 대학의 사전 승인을 받아야 함

o 납품일정, 설치계획 및 검수일정은 사전에 대학과 협의

- 납품·설치는 대학의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업

o 납품·설치 중 계약물품이 손상될 우려가 있을 때에는 계약자는 필요한 방지책을 강구해야 하며, 피해발생시 응급조치를 취하고 계약자의 부담 및 책임하에 원상복구해야 함

o 납품·설치시 또는 현장시험시 대학의 시설, 부대설비에 영향을 주지 않아야 하며 부주의 등으로 시설, 부대설비를 손상시켰을 경우 계약자의 비용으로 즉각 원상복구해야 함

o 납품과 설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 계약자가 부담하며, 대학의 구매 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가적인 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 이미 포함된 것으로 봄

o 납품·설치와 관련하여 위 규격에 명시되지 않은 사항은 대학의 의견을 우선으로 반영

o 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 등에 따른 현장 안전·보건 관리의무 준수

3. 품질보증 및 기술지원

o 입찰자는 물품에 대한 납품, 설치, 하자·유지 보수 및 기술지원이 직접 가능해야 함 (자사 소속 전문 기술인력 보유)

- 공동계약, 하도급 및 권리양도 불가

o 계약자는 계약상의 모든 기능을 100% 보장해야 함

- 적합한 기술자에 의한 설치 및 시험가동을 거쳐 성능이 보증되어야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

- 시험가동에서 발견되는 오류·결함이나 불합리한 문제점에 대해 계약자는 정상가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 대학이 수정 및 보완을 요구하면 이를 전면 수용해야 함

- 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 계약자는 카탈로그, 시험성적서, 그 밖의 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통해 이를 입증해야 함

- 대학이 요구하면 제조사의 검사원의 입회 아래 제조사의 정품유무 정밀검사를 실시하고 검사 후 산출물(Inspection Marking)을 제출해야 하며 이와 관련된 비용은 계약자가 부담함

o 검수 과정에서 규격·기능 미달, 파손, 가동상 문제로 인한 물품 운용 불가 등의 하자가 확인될 경우 수리는 허용되지 않으며 동일 사양 이상의 신규제품으로 교체해야 함

- 검수 결과, 계약조건을 충족·이행하지 못하는 것으로 최종 판단될 경우 계약자는 납품·설치한 모든 물품을 회수·철거하고 시설을 원상복구해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 함

o 검수 후 입찰 공고문에 명시된 기간 이상 무상 A/S(하자·유지 보수)해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애 발생 통보시 24시간 이내에 현장방문 후 A/S에 착수하여 정상 가동되도록 해야 함

- 무상 A/S기간 중 하자·장애로 부품을 교체할 경우 순정품으로 교체하며, 주요 부품을 설치할 때에는 반드시 대학의 감독 아래 진행해야 함

- 무상 A/S기간 중 동일 하자·장애가 3회 이상 발생하여 대학이 요구할 경우 동급 이상의 신규제품으로 교환 조치해야 하며, 장시간 사용 불가 시 동일 기종으로 대체 설치하여 운용에 지장이 없도록 해야 함

- 계약자는 인증기관 또는 제조사에 승인받은 하드웨어와 소프트웨어를 최신 버전 정품으로 공급하며 무상 A/S기간 중 최신 하드웨어의 교체 및 소프트웨어의 버전 업그레이드가 필요한 경우 무상으로 제공

o 기술지원 서비스, 기술이전 및 사용자 교육을 제공해야 함

- 계약자는 숙련된 서비스 엔지니어를 제공해야 하며, 서비스 부품을 적시에 원활히 제공해야 함

- 물품에 대한 사용설명서를 1부 이상 제공하여야 함

- 계약자는 물품 운용 및 경미한 장애 조치 등에 필요한 기술이전을 대학 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 대학이 자체 물품운용 및 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육해야 함

- 향후 대학이 물품 확장, 이설, 교체시 계약자는 이에 적극 지원·협조해야 함

4. 기    타

o 대학의 제안요청 목적·취지 및 내역을 사전에 충분히 파악하여 대학이 사업목적을 완전하게 달성할 수 있어야 함

o 본 규격서에 명시된 모든 사항은 최소한의 사양과 시방만을 규정했으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리운영상 문제가 발생하지 않도록 사전조치를 해야 함

o 계약자는 납품·설치 완료시까지 현장에서 발생하는 안전사고와 도난, 파손, 분실 등에 대한 민․형사상 책임을 지며, 계약자의 고의·과실로 대학 또는 제3자에게 제반 손해를 끼칠 경우 그에 상응한 변상을 해야 함

- 검수 완료 후에라도 납품·설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 대학의 손해는 계약자가 전적으로 변상 조치함

o 본 사업 수행으로 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 위반 등의 문제에 대해 사전에 검토·조치해야 하며, 이로 인한 문제가 발생할 경우 계약자는 모든 책임을 부담함

o 계약자는 대학에 사전승인을 받은 경우를 제외하고는 계약과 관련하여 공동수급 및 하도급을 주어서는 아니됨

o 본 규격서에 명시되지 않은 사항이나 해석의 차이가 있을 경우 대학의 해석을 우선으로 함

- 입찰자가 임의 해석할 수 없으며 반드시 우리 대학에 사전 확인